## List1
|  | 1,2-dikloretan |  |  |  | Akrilamid |  |  |  | Aldrin |  |  |  | Aluminij ukupni |  |  |  | Amonij - revizijski i izvorišni |  |  |  | Antimon ukupni |  |  |  | Arsen ukupni |  |  |  | Atrazin |  |  |  | Azinfos (-etil) |  |  |  | Azinfos (-metil) |  |  |  | Bakar ukupni |  |  |  | Barij ukupni |  |  |  | Benzen |  |  |  | Benzo(a)piren |  |  |  | Benzo(b)fluoranten |  |  |  | Benzo(g,h,i)perilen |  |  |  | Benzo(k)fluoranten |  |  |  | Berilij ukupni |  |  |  | Boja |  |  |  | Bor ukupni |  |  |  | Broj kolonija 22°C |  |  |  | Broj kolonija 36 °C |  |  |  | Bromati |  |  |  | Bromdiklormetan |  |  |  | Bromoform |  |  |  | Bromofos (-etil) |  |  |  | Bromofos (-metil) |  |  |  | Cijanidi ukupni |  |  |  | Cink ukupni |  |  |  | cis-mevinfos |  |  |  | Clostridium perfringens (uključujući spore) |  |  |  | Coxackie |  |  |  | DDT i metaboliti |  |  |  | Demeton-S |  |  |  | Demeton-S-metil |  |  |  | Demeton-S-metil-sulfon |  |  |  | Detergenti anionski |  |  |  | Detergenti neionski |  |  |  | Diazinon |  |  |  | Dibromklormetan |  |  |  | Dieldrin |  |  |  | Diklofluanid |  |  |  | Diklorvos |  |  |  | Dikofol |  |  |  | Dimetoat |  |  |  | Echo |  |  |  | Električna vodljivost pri 20°C |  |  |  | Endosulfan |  |  |  | Endrin |  |  |  | Enterokoki |  |  |  | Enterovirusi |  |  |  | Epiklorhidrin |  |  |  | Escherichia coli - revizijski i izvorišni |  |  |  | Etion |  |  |  | Fenamifos |  |  |  | Fenitrotion |  |  |  | Fenklorfos |  |  |  | Fenoli ukupni |  |  |  | Fention |  |  |  | Fluoranten |  |  |  | Fluoridi |  |  |  | Fonofos |  |  |  | Forat |  |  |  | Fosalon |  |  |  | Heksaklorbenzen (HCB) |  |  |  | Hepatitis A |  |  |  | Heptaklor |  |  |  | Heptaklorepoksid endo i egzo |  |  |  | Indeno(1,2,3-cd)piren |  |  |  | Izofenfos |  |  |  | Kadmij ukupni |  |  |  | Kalcij |  |  |  | Kalij |  |  |  | Kaptan |  |  |  | Klorati |  |  |  | Klordan |  |  |  | Kloridi - revizijski i izvorišni |  |  |  | Kloriti |  |  |  | Klormefos |  |  |  | Klorpirifos (-etil) |  |  |  | Klorpirifos (-metil) |  |  |  | Kobalt ukupni |  |  |  | Koncentracija vodikovih iona |  |  |  | Krom ukupni |  |  |  | Kumafos |  |  |  | Magnezij |  |  |  | Malation |  |  |  | Mangan ukupni |  |  |  | Metamidofos |  |  |  | Metidation |  |  |  | Metoksiklor |  |  |  | Miris |  |  |  | Mutnoća |  |  |  | Natrij |  |  |  | Nikal ukupni |  |  |  | Nitrati - revizijski i izvorišni |  |  |  | Nitriti |  |  |  | Nitriti - u vodi na izlasku iz ur. za preradu |  |  |  | Oksidemeton (-metil) |  |  |  | Okus |  |  |  | Olovo ukupno |  |  |  | Ometoat |  |  |  | Ortofosfati otopljeni |  |  |  | Otopljeni ozon |  |  |  | Paration |  |  |  | Paration (-metil) |  |  |  | Pesticidi ukupni |  |  |  | Pirazofos |  |  |  | Pirimifos (-etil) |  |  |  | Pirimifos (-metil) |  |  |  | Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) |  |  |  | Polio |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | Rezidualni klor slobodni |  |  |  | Rota |  |  |  | Selen ukupni |  |  |  | Silikati otopljeni |  |  |  | Simazin |  |  |  | Srebro ukupno |  |  |  | Sulfati |  |  |  | Suma tetrakloreten i trikloreten |  |  |  | Temperatura vode |  |  |  | Tetrakloreten |  |  |  | Tetraklorvinfos |  |  |  | Tiabendazol |  |  |  | Tolifluanid |  |  |  | Tolklofos (-metil) |  |  |  | Trihalometani ukupni |  |  |  | Trikloreten |  |  |  | Triklorfon |  |  |  | Triklormetan (kloroform) |  |  |  | Tvrdoća ukupna |  |  |  | Ugljikovodici |  |  |  | Ukupne suspendirane tvari |  |  |  | Ukupni broj koliformnih bakterija |  |  |  | Ukupni koliformi |  |  |  | Ukupni organski ugljik (TOC) |  |  |  | Utrošak KMnO4 |  |  |  | Vanadij ukupni |  |  |  | Vinil klorid |  |  |  | Vinklozolin |  |  |  | Vodikov sulfid |  |  |  | Željezo ukupno |  |  |  | Živa ukupna |  |  |  | alfe-heksaklorcikloheksan (HCH) |  |  |  | beta-Heksaklorcikloheksan (HCH) |  |  |  | gama-Heksaklorcikloheksan (HCH) |  |  |  | delta-Heksaklorcikloheksan (HCH)
|  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mgNH4+/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l Pt/Co |  |  |  | mg/l |  |  |  | broj/1 ml 22° |  |  |  | broj/1 ml 36° |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µS/cm /20°C |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | pH jedinica |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l | [7 empty] | NTU |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l | [7 empty] | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µgP/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | mg/l |  |  |  | broj/5000 ml |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | °C |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | broj/100 ml |  |  |  | mg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | mg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l |  |  |  | µg/l
|  | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max | n | min | avg | max
ZO Šimića vrelo | DJEČJI VRTIĆ CVRČAK KNIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.01 | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 391 | 412.5 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 1 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.94 | 2.1688 | 2.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.351 | 0.351 | 0.351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | bez |  | 8 | 0.1 | 0.2325 | 0.43 | 1 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.9175 | 1.12 | 8 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.16 | 0.235 | 0.32 | 0 |  |  |  | 1 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10.3 | 14.625 | 17.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 1 | 232 | 232 | 232 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 8 | 0.19 | 0.3738 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Šimića vrelo | OŠ GOLUBIĆ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269 | 269 | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 413 | 417.25 | 421 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.99 | 13.0375 | 45.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.6 | 7.65 | 7.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | bez |  | 4 | 0.14 | 0.3175 | 0.68 | 1 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.06 | 1.105 | 1.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.11 | 0.2175 | 0.32 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.4 | 13.925 | 14.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 248 | 248 | 248 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 | 0.293 | 0.293 | 4 | 0.24 | 0.355 | 0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Šimića vrelo | MARKET BOŽO GOLUBIĆ | µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 4; µg/l min: 0; µg/l avg: 0; µg/l max: 0; mgNH4+/l n: 4; mgNH4+/l min: 0; mgNH4+/l avg: 0; mgNH4+/l max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l Pt/Co n: 4; mg/l Pt/Co min: 0; mg/l Pt/Co avg: 0; mg/l Pt/Co max: 0; mg/l n: 0; broj/1 ml 22° n: 4; broj/1 ml 22° min: 0; broj/1 ml 22° avg: 0; broj/1 ml 22° max: 0; broj/1 ml 36° n: 4; broj/1 ml 36° min: 0; broj/1 ml 36° avg: 0; broj/1 ml 36° max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µS/cm /20°C n: 4; µS/cm /20°C min: 395; µS/cm /20°C avg: 410.5; µS/cm /20°C max: 416; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 2.04; mg/l avg: 2.215; mg/l max: 2.38; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; pH jedinica n: 4; pH jedinica min: 7.4; pH jedinica avg: 7.55; pH jedinica max: 7.7; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 4; µg/l avg: bez; NTU n: 4; NTU min: 0.1; NTU avg: 0.31; NTU max: 0.54; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 1.01; mg/l avg: 1.0625; mg/l max: 1.11; mg/l n: 4; mg/l min: 0; mg/l avg: 0; mg/l max: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 4; µg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µgP/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 0.15; mg/l avg: 0.2275; mg/l max: 0.39; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; °C n: 4; °C min: 13.9; °C avg: 16.125; °C max: 18.6; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/100 ml n: 4; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 4; mg/l min: 0.16; mg/l avg: 0.2675; mg/l max: 0.42; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0
ZO Šimića vrelo | VOJARNA KRALJ ZVONIMIR KNIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 389 | 415 | 422 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.98 | 2.3433 | 2.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.4 | 7.6333 | 7.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | bez |  | 9 | 0.12 | 0.9678 | 6.5 | 1 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.97 | 1.0811 | 1.23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | bez |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.1 | 0.17 | 0.26 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7.9 | 15.4111 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 252 | 252 | 252 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 9 | 0.12 | 0.4222 | 1.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | bez |  | 1 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZO Šimića vrelo | Golubić – Jerkovići | µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l min: 0; µg/l avg: 0; µg/l max: 0; mgNH4+/l n: 1; mgNH4+/l min: 0; mgNH4+/l avg: 0; mgNH4+/l max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l Pt/Co n: 1; mg/l Pt/Co min: 0; mg/l Pt/Co avg: 0; mg/l Pt/Co max: 0; mg/l n: 0; broj/1 ml 22° n: 1; broj/1 ml 22° min: 0; broj/1 ml 22° avg: 0; broj/1 ml 22° max: 0; broj/1 ml 36° n: 1; broj/1 ml 36° min: 0; broj/1 ml 36° avg: 0; broj/1 ml 36° max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µS/cm /20°C n: 1; µS/cm /20°C min: 418; µS/cm /20°C avg: 418; µS/cm /20°C max: 418; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 2.35; mg/l avg: 2.35; mg/l max: 2.35; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; pH jedinica n: 1; pH jedinica min: 7.5; pH jedinica avg: 7.5; pH jedinica max: 7.5; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l avg: bez; NTU n: 1; NTU min: 0.26; NTU avg: 0.26; NTU max: 0.26; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 1; mg/l avg: 1; mg/l max: 1; mg/l n: 1; mg/l min: 0; mg/l avg: 0; mg/l max: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µgP/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 0.13; mg/l avg: 0.13; mg/l max: 0.13; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; °C n: 1; °C min: 22.1; °C avg: 22.1; °C max: 22.1; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 0.13; mg/l avg: 0.13; mg/l max: 0.13; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0
ZO Šimića vrelo | VRTIĆ KNIN | µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l min: 0; µg/l avg: 0; µg/l max: 0; mgNH4+/l n: 1; mgNH4+/l min: 0; mgNH4+/l avg: 0; mgNH4+/l max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l Pt/Co n: 1; mg/l Pt/Co min: 0; mg/l Pt/Co avg: 0; mg/l Pt/Co max: 0; mg/l n: 0; broj/1 ml 22° n: 1; broj/1 ml 22° min: 0; broj/1 ml 22° avg: 0; broj/1 ml 22° max: 0; broj/1 ml 36° n: 1; broj/1 ml 36° min: 0; broj/1 ml 36° avg: 0; broj/1 ml 36° max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µS/cm /20°C n: 1; µS/cm /20°C min: 418; µS/cm /20°C avg: 418; µS/cm /20°C max: 418; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 2.36; mg/l avg: 2.36; mg/l max: 2.36; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; pH jedinica n: 1; pH jedinica min: 7.5; pH jedinica avg: 7.5; pH jedinica max: 7.5; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l avg: bez; NTU n: 1; NTU min: 0.2; NTU avg: 0.2; NTU max: 0.2; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 1.07; mg/l avg: 1.07; mg/l max: 1.07; mg/l n: 1; mg/l min: 0; mg/l avg: 0; mg/l max: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 1; µg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µgP/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; broj/5000 ml n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 0.1; mg/l avg: 0.1; mg/l max: 0.1; broj/5000 ml n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; °C n: 1; °C min: 23.2; °C avg: 23.2; °C max: 23.2; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; broj/100 ml n: 1; broj/100 ml min: 0; broj/100 ml avg: 0; broj/100 ml max: 0; mg/l n: 0; mg/l n: 1; mg/l min: 0.11; mg/l avg: 0.11; mg/l max: 0.11; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; mg/l n: 0; mg/l avg: bez; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0; µg/l n: 0